## Liste de contrôle
Liste de contrôle projet barrières et bornes — questions à confirmer avec chaque fournisseur
Domaine | Question à confirmer | Vos notes | Fournisseur A | Fournisseur B | Fournisseur C
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quelle longueur et quel diamètre de flèche la largeur de voie exige-t-elle, et la flèche doit-elle être droite, pliante ou de type barrière ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quel entraînement est proposé — AC, DC sans balais ou servo — et quel temps d'ouverture et de fermeture est garanti pour cet entraînement ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Pour quel cycle de service le mécanisme est-il dimensionné, et combien de cycles de fonctionnement sont attendus avant une révision majeure ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quels matériau et traitement de surface sont utilisés pour le coffret, et conviennent-ils aux sites côtiers ou à forte humidité ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quel indice de protection s'applique au boîtier, à l'entraînement et au contrôleur ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quelle classe de charge de vent le coffret et la flèche supportent-ils, et une fonction de libération au vent est-elle incluse ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quels dispositifs de sécurité sont inclus en standard — boucles inductives, cellules photoélectriques infrarouges, détection d'obstacle, pare-chocs de flèche ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Un déverrouillage manuel est-il fourni en cas de coupure de courant, et une alimentation par batterie ou onduleur est-elle disponible ?
1. Matériel de barrière et cycle de service | Quelle est la procédure d'urgence si le mécanisme se bloque alors qu'une ambulance ou un camion de pompiers doit emprunter la voie ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | Quelles options de diamètre et de hauteur de borne existent, et laquelle correspond à la classe de véhicule utilisant le site ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | Quel est le temps de course de la borne proposée, et quel cycle de service s'applique en fonctionnement continu ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | Quels travaux de fondation, de drainage et de câblage mon entreprise de génie civil doit-elle réaliser, et les plans sont-ils fournis avec le devis ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | La borne peut-elle être abaissée lors d'une coupure de courant, et comment cela est-il effectué ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | Des bandes réfléchissantes, des anneaux LED ou des avertissements sonores sont-ils disponibles sur la tête de borne ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | Pour une barrière anti-véhicules : est-elle au niveau de la chaussée ou en surface, et pour quelle charge de véhicule la fondation doit-elle être dimensionnée ?
2. Bornes escamotables et barrières anti-véhicules | Comment les infiltrations d'eau et les sédiments sont-ils gérés dans la fosse de la borne, et qui assure l'entretien du drainage ?
3. Intégration du contrôle d'accès | Quelles interfaces le contrôleur expose-t-il — contacts secs, sorties relais, Wiegand, RS485, TCP/IP ?
3. Intégration du contrôle d'accès | La barrière peut-elle être déclenchée depuis des boucles de détection, des lecteurs RFID, des distributeurs de tickets, des caméras LPR et des interphones, et ces interfaces sont-elles intégrées ou ajoutées par cartes optionnelles ?
3. Intégration du contrôle d'accès | La plateforme LPR fonctionne-t-elle en local ou dans le cloud, comment est-elle licenciée par voie et par caméra, et que se passe-t-il en cas de coupure de la liaison internet ?
3. Intégration du contrôle d'accès | Le système peut-il fonctionner hors ligne sur une liste blanche locale et se synchroniser ultérieurement ?
3. Intégration du contrôle d'accès | Avec quels logiciels de gestion de parking ou de gestion technique du bâtiment s'intègre-t-il, et une API ou un SDK est-il fourni ?
3. Intégration du contrôle d'accès | Les barrières, bornes escamotables, tourniquets et portillons piétons peuvent-ils partager un même contrôleur et une même plateforme logicielle ?
3. Intégration du contrôle d'accès | Comment les enregistrements de véhicules, les données de plaques et les journaux d'entrée sont-ils stockés, et à qui appartiennent ces données ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | Quelle largeur de voie, largeur d'îlot et emprise d'armoire le site doit-il permettre ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | Quelle alimentation est requise — tension, phases, courant — et quelles sections de câble et longueurs de câble sont acceptables ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | Pour quelles conditions de température ambiante, d'humidité et de vent l'équipement est-il dimensionné sur ce site ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | Quelle distance d'approche et de sortie est nécessaire pour une capture fiable des plaques sur les voies LPR ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | Quels travaux d'installation relèvent de la responsabilité de mon entrepreneur et lesquels relèvent du fournisseur ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | Quelles prestations d'installation, de mise en service et de formation sont incluses, et la mise en service peut-elle être assurée à distance ?
4. Conditions de site, d'alimentation et d'installation | De quelles informations de relevé de site le fournisseur a-t-il besoin de ma part avant l'émission du plan d'implantation ?
5. Commercial, documentation et conformité | Quels certificats, rapports d'essai et déclarations peuvent être fournis pour ce modèle exact, et au nom de qui sont-ils délivrés ?
5. Commercial, documentation et conformité | Sur demande, le fournisseur peut-il confirmer le code HS, les dimensions et poids d'emballage par unité et par conteneur ?
5. Commercial, documentation et conformité | Quelle est la quantité minimale de commande, et quelle est la politique pour un conteneur mixte ?
5. Commercial, documentation et conformité | Quelles pièces de rechange sont recommandées à garder sur site pour la première année, avec les références ?
5. Commercial, documentation et conformité | Quel est le délai de livraison pour cette configuration, et quel est le délai de livraison pour les commandes récurrentes ?
5. Commercial, documentation et conformité | Quels Incoterms, conditions de paiement et conditions de garantie s'appliquent à cette offre ?
5. Commercial, documentation et conformité | Les manuels d'utilisation, schémas de câblage et listes de pièces de rechange sont-ils fournis dans ma langue ?
5. Commercial, documentation et conformité | Quelle est l'entité juridique qui délivre la garantie, et est-ce la même entité qui signe le contrat ?
6. Service après-vente et support à vie | Qui assure le support technique dans mon fuseau horaire, et par quel canal ?
6. Service après-vente et support à vie | Quelle disponibilité de pièces de rechange est garantie pour ce modèle sur sa durée de vie ?
6. Service après-vente et support à vie | Les pièces de rechange au niveau carte et les mises à jour firmware sont-elles disponibles, et à quelles conditions ?
6. Service après-vente et support à vie | Quelle est la procédure d'intervention si une voie d'un site multi-voies tombe en panne à l'heure de pointe ?
6. Service après-vente et support à vie | Le fournisseur peut-il citer des projets comparables de même taille et de même type de site à titre de référence ?
6. Service après-vente et support à vie | Quelle formation mes techniciens reçoivent-ils, et est-elle dispensée sur site, à l'usine ou en ligne ?
Préparé par BOOM BARRIER GATE FACTORY — www.boombarriergatefactory.com — sales@boombarriergatefactory.com

## Utilisation
Comment l'utiliser dans un appel d'offres
• Envoyez la même liste de questions à chaque fournisseur que vous comparez, afin que les réponses puissent être lues côte à côte.
• Demandez des réponses écrites et joignez-les au devis ; les réponses verbales sont perdues lors de la transmission.
• Conservez la fiche complétée dans le dossier du projet — c'est la trace de ce qui a été convenu avant la commande.
• Envoyez-le-nous également : nos ingénieurs répondent ligne par ligne pour votre nombre de voies, type de site et trafic, et chiffrent la configuration.
Envoyez la liste complétée à nos ingénieurs
Joignez le fichier à sales@boombarriergatefactory.com ou envoyez-le via le formulaire de contact. Nous répondons ligne par ligne pour votre projet et chiffrons la configuration — directement en usine.
Préparé par BOOM BARRIER GATE FACTORY — www.boombarriergatefactory.com — sales@boombarriergatefactory.com